## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.14
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.212
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.53
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.98
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 32.7
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 48
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.68
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 7.8
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.11
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.25
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4.5
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.057
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 56.4
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.4
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.42
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.11
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 31.9
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.66
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 38
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.09
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.94
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.04
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.43
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 51.2
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 64
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.59
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 9.1
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 2.32
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.141
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.1
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 58.4
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.87
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.41
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.97
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 77.6
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.13
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 12.5
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.11
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 6.64
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.03
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.182
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.58
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 45.8
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 8.7
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.08
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.03
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.7
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 16
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.69
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 1.1
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.59
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 58.4
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.31
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 16.8
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.08
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.66
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 76
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.98
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.121
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.53
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.42
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 97.8
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 33
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.66
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.61
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.066
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 57
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.82
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 2.16
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 12.2
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 71.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.48
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17.6
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.38
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.93
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.82
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.05
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.86
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 174
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 37
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.55
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 7.2
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.12
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.225
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.174
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 22
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.5
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 1.45
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 23
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 38.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 7.58
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 14.4
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.07
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.93
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.72
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.121
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.19
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 88
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 24
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.52
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 19.7
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.19
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.1
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.6
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.173
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 57.1
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.47
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 1.43
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.1
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 109
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.75
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 33
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.56
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.09
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.8
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.99
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.162
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.22
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 31.4
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 29
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.54
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 8.2
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.36
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.05
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.7
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.063
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 7.18
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.28
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.74
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.93
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 11.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.55
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 20.6
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | <0.06
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.02
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（4月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.95
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.263
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.89
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 74.8
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.65
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 7.2
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.52
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.1
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.413
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.3
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 16.1
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.47
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.86
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 22.7
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 49.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 17.8
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 19.5
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.09
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 4.32
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。