## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.374
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.52
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 55
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.66
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 47.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.46
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.044
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.24
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.029
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 19.6
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.89
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 11.2
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 32.2
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.29
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 22.1
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.94
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 39.2
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.16
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 46.1
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 4.6
49 | 钠 | mg/L | 200 | 4.32
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.08
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.75
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.03L
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.77
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 1.88
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 27.3
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0228
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.085
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.304
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.6
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 56
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.61
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 45.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.037
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.103
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.1
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.045
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 32.1
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.87
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.22
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 11
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 25
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.2
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 22.8
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.55
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 38.9
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.23
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.05
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 45.5
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.09
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 12.4
49 | 钠 | mg/L | 200 | 7.37
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.16
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.84
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.03L
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 9.57
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.49
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 44.2
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.033
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0804
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯、氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.86
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.587
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.14
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 42
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.26
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.068
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.8
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.039
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 7.37
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.36
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.6
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 14.2
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 65.2
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.67
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17.8
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.68
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 42.7
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.18
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 9.9
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 12.1
49 | 钠 | mg/L | 200 | 4.14
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.1
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.48
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.36
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 7.44
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 4.92
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.52
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 20.2
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0086
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0436
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.76
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.486
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.58
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.53
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.81
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.22
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.032
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.1
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.064
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 20.2
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.55
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.9
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 15.4
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.14
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 12.6
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.28
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 45.6
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.36
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.43
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 10.7
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.07
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 0
49 | 钠 | mg/L | 200 | 5.82
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.08
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.29
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.36
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 10.6
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.96
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 33.8
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0163
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0648
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 6
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.8
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.455
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.45
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 24
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.66
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 21.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.058
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.26
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.6
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.226
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.16
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.25
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 80.2
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 130
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.52
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.5
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.57
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 39.4
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 2.65
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 36.1
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 10.3
49 | 钠 | mg/L | 200 | 10.7
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.53
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.56
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.32
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.04L
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.12L
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0448
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.096
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.61
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.405
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.55
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.08
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 27
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.53
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 22
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.043
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.7
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.231
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 43.5
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.4
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 12.7
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 80.2
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.08
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 34.8
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.01
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 85.9
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.56
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 1.01
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 10.8
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.02
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 0
49 | 钠 | mg/L | 200 | 8.35
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.11
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.48
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.35
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 7.06
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.46
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 51
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0172
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0988
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.45
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.71
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.28
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 28
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.78
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.18
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.032
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.06
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.2
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.039
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 36.2
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.29
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.23
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.61
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 24.5
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.87
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 13.5
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.86
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 126
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 1.85
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.19
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 2.7
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 9.2
49 | 钠 | mg/L | 200 | 3.99
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.08
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.03L
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 10.5
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.98
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 49.7
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0379
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0936
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.445
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.01
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.75
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.53
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.2
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.239
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.194
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.16
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.24
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.75
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 0
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.05
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 16.9
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.66
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 94
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 1.65
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 1.9
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.03
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 19.5
49 | 钠 | mg/L | 200 | 11.5
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.79
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.03L
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | —— | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.04L
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.12L
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | μg/L |  | 0.04L
72 | 1,2,3-三氯苯 | μg/L |  | 0.03L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0466
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0782
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 1.31L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5.0×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2.0×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4.0×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和