## 管网水
从化区供水企业管网水水质情况
(2021年4月份)
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH值 | 臭和味 | 耗氧量 | 浑浊度 | 色度 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 氯化物 | 4月水质综合合格率
单位 | CFU/mL | MPN/100mL | —— | —— | mg/L | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | 100%
限值 | 100 | 不得检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | 无异臭、异味 | 3 | 1 | 15 | ≥0.02 | ≥0.05 | 250
广州从化城乡自来水有限公司(从化第二幼儿园) | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.546 | 0.23 | 5.87
广州从化城乡自来水有限公司(万宝加压泵站) | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.354 | 0.23 | 6.15
广州从化城乡自来水有限公司(明珠加压泵站) | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.324 | 0.21 | 6.31
广州从化城乡自来水有限公司(麻三村委会) | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.354 | 0.18 | 5.67
广州从化城乡自来水有限公司(江埔居委会) | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.405 | 0.23 | 6.13
广州从化城乡自来水有限公司(大尖山加压泵站) | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.334 | 0.26 | 6.7
广州从化城乡自来水有限公司（江埔派出所） | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.425 | 0.2 | 5.92
广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会） | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.627 | 0.18 | 6.01
从化经济开发区自来水有限公司（自来水公司） | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.526 | 0.19 | 11.7
从化经济开发区自来水有限公司（神岗幼儿园） | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.506 | 0.21 | 11.7
广州市骏业供水有限公司 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.526 | 0.17 | 2.55
广州新泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.506 | 0.25 | 4.25
广州市洪记自来水有限公司 | 63 | 0 | 7.53 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.506 | 0.22 | 3.39
广州市淼泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.526 | 0.22 | 2.22
从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出） | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.364 | 0.22 | 3.75
从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店） | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.394 | 0.22 | 3.75
从化市龙潭自来水厂 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.283 | 0.14 | 5.72
广州市民康供水有限公司 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.445 | 0.14 | 5.56
广州市浩泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.546 | 0.24 | 6.13
广州市源达自来水管理服务有限公司 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.465 | 0.22 | 6.26
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。