附件2

出租屋消防检查记录表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| 总建筑面积 |  |  |  | 建筑层数 |  | 建筑高度 |  |
| 每层使用 功能 |  |  |  |  |  | 住人楼层 |  |
| 检查人员 （签名） |  |  |  | 单位主管人员（签名） |  | 检查时间 |  |
| 检查内容和情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 火 检 查 内 容 | 1、用火、用电、用油、用气有无违章情况： □有 □无 2、生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内： □是 □否 3、疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭 4、防火门： □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 5、疏散指示标志： □完好有效 □损坏 □缺少 6、应急照明：□完好有效 □损坏 □缺少 7 、电线乱接乱拉：□是 □否 8、消火栓：□未设置 □完好有效 □损坏 □无水 9、灭火器： □未配置 □完好有效 □失效 10、其他情况： |  |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整 改期 限 | 上述问题请于 年 月 日前完成整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 复 查情 况 |  | 是否完成整改 □是 □否 第 条整改意见及未完成整改 复查人签名： 单位主管人员： 时间： |  |  |  |  |  |

此表一式两份，一份交被检查单位（场所）；一份由检查的流动人员和出租屋管理服务中心存档