## 管网水
从化区供水企业管网水水质情况
(2021年5月份)
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH值 | 臭和味 | 耗氧量 | 浑浊度 | 色度 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 氯化物 | 5月水质综合合格率
单位 | CFU/mL | MPN/100mL | —— | —— | mg/L | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | 100%
限值 | 100 | 不得检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | 无异臭、异味 | 3 | 1 | 15 | ≥0.02 | ≥0.05 | 250
广州从化城乡自来水有限公司(从化第二幼儿园) | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.546 | 0.22 | 6.65
广州从化城乡自来水有限公司(万宝加压泵站) | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.425 | 0.21 | 6.37
广州从化城乡自来水有限公司(明珠加压泵站) | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.465 | 0.26 | 7.35
广州从化城乡自来水有限公司(麻三村委会) | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.476 | 0.13 | 6.44
广州从化城乡自来水有限公司(江埔居委会) | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.445 | 0.23 | 6.93
广州从化城乡自来水有限公司(大尖山加压泵站) | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.425 | 0.16 | 7.18
广州从化城乡自来水有限公司（江埔派出所） | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.425 | 0.19 | 6.94
广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会） | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.648 | 0.23 | 6.46
从化经济开发区自来水有限公司（自来水公司） | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.415 | 0.24 | 11.3
从化经济开发区自来水有限公司（神岗幼儿园） | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.405 | 0.2 | 11.4
广州市骏业供水有限公司 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.374 | 0.16 | 3.49
广州新泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.425 | 0.24 | 4.91
广州市洪记自来水有限公司 | 95 | 0 | 7.56 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.486 | 0.15 | 3.87
广州市淼泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.344 | 0.18 | 2.73
从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出） | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.546 | 0.17 | 4.55
从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店） | 35 | 0 | 7.83 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.384 | 0.15 | 4.75
从化市龙潭自来水厂 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.486 | 0.24 | 6.61
广州市民康供水有限公司 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.445 | 0.14 | 6.8
广州市浩泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.384 | 0.16 | 7.02
广州市源达自来水管理服务有限公司 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.405 | 0.21 | 6.41
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。