## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（从化第二幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.44
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.465
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（万宝加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（万宝加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.405
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（明珠加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.64
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（麻三村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.37
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.415
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（龙星泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（龙星泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.67
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.476
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（江埔居委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（江埔居委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.62
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（大尖山加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.35
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.46
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（兴仔摩托车店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（兴仔摩托车店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.374
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（赤草村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（钟楼村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（钟楼村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 9
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（连塘村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.68
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.03
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.394
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（高埔村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.04
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.82
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.374
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（自来水公司）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.81
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.405
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（共星村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.72
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（神岗幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.73
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市骏业供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.38
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（良口镇政府）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.48
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（生态设计小镇）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（从都国际酒店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.405
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市洪记自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市淼泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.82
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（象新村委对出）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.2
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.75
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.546
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.31
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（白石村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.405
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.16
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（小坑村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.34
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.98
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.566
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.13
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（桥头美食店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 19
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.42
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.61
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 20
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.364
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.24
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市龙潭自来水厂管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市龙潭自来水厂
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.36
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.415
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市民康供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.98
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.79
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市浩泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.7
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.415
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市源达自来水管理服务有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市源达自来水管理服务有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。