## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（从化第二幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.587
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.31
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（万宝加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（万宝加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.39
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.496
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.25
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（明珠加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.29
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.5
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.648
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.43
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（麻三村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.648
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.18
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（龙星泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（龙星泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.62
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.607
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.35
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（江埔居委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（江埔居委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.16
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.668
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.28
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（大尖山加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.21
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.688
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.36
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（兴仔摩托车店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（兴仔摩托车店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.75
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.18
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（赤草村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.76
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.627
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.23
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（钟楼村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（钟楼村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.73
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.668
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.23
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.88
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.76
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.324
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.16
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.16
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.405
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.55
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.374
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.75
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.63
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.38
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.86
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.71
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.36
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市骏业供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.93
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.1
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.39
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.324
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.14
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.314
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.263
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.11
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市洪记自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.88
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.14
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市淼泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.62
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.283
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.18
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.42
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.2
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.45
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.72
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.24
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.25
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.36
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.94
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.364
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.24
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市龙潭自来水厂管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市龙潭自来水厂
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.44
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.617
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.16
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市民康供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 21
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.31
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.91
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.18
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市浩泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.476
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.2
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市源达自来水管理服务有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市源达自来水管理服务有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.46
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.455
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.22
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。