## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（从化第二幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.89
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.71
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（万宝加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（万宝加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.354
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（明珠加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.46
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.374
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（麻三村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.334
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（龙星泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（龙星泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.324
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（江埔居委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（江埔居委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.65
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（大尖山加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.44
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.466
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（兴仔摩托车店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（兴仔摩托车店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.344
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（赤草村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.304
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（钟楼村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（钟楼村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.59
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.263
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（连塘村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（高埔村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（自来水公司）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.08
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.64
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.344
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（共星村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司（神岗幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.87
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市骏业供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.283
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（良口镇政府）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.415
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（生态设计小镇）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.394
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司（从都国际酒店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.65
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市洪记自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.53
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.324
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市淼泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.41
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.455
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（象新村委对出）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.88
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.41
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（白石村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 56
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.53
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（小坑村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.63
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司管网水（桥头美食店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 70
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.88
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市龙潭自来水厂管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市龙潭自来水厂
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市民康供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.44
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市浩泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.354
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市源达自来水管理服务有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市源达自来水管理服务有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.88
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.4
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.334
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。