## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（从化第二幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.87
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.688
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（万宝加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（万宝加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.77
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（明珠加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.668
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（麻三村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 34
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.94
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.688
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（龙星泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（龙星泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.08
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.455
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（江埔居委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（江埔居委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.98
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.364
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（大尖山加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.334
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（兴仔摩托车店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（兴仔摩托车店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（赤草村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.455
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（钟楼村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（钟楼村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.96
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.344
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.96
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.95
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.627
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.79
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
7 | 色度 | 度 | 15 | 0
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.354
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.92
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.688
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.55
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.86
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.71
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市骏业供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.03
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.324
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 34
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.03
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.79
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.627
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.75
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.668
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.33
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.26
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.32
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市洪记自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.05
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.344
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市淼泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.88
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.36
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 63
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.89
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.73
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 31
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.607
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.567
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市龙潭自来水厂管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市龙潭自来水厂
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 12
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.34
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.8
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.354
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市民康供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 19
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.89
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.94
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市浩泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.04
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.435
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市源达自来水管理服务有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市源达自来水管理服务有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.06
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.394
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。