## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（从化第二幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.587
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（万宝加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（万宝加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.48
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.546
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（明珠加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.49
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（麻三村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（龙星泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（龙星泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.5
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.536
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（江埔居委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（江埔居委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（大尖山加压泵站）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.17
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.567
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（兴仔摩托车店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（兴仔摩托车店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.59
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（赤草村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（赤草村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.415
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州从化城乡自来水有限公司管网水（钟楼村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司（钟楼村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.465
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（连塘村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.98
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.465
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（高埔村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.19
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.62
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（自来水公司）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.64
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.445
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（共星村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.79
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.364
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司管网水（神岗幼儿园）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.69
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.384
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市骏业供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 57
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.42
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.587
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（良口镇政府）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.16
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.5
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（生态设计小镇）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.55
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.506
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司管网水（从都国际酒店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.708
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市洪记自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司管网水
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市淼泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 98
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.45
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.688
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.567
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（白石村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.486
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（小坑村委会）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 96
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.526
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司（桥头美食店）
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.61
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.425
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 从化市龙潭自来水厂管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市龙潭自来水厂
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.597
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市民康供水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.45
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.556
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市浩泉自来水有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.59
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.577
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 广州市源达自来水管理服务有限公司管网水
从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（02月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市源达自来水管理服务有限公司
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.7
6 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
7 | 色度 | 度 | 15 | 5L
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.476
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
10 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。