## 广州从化城乡自来水有限公司（从化第二幼儿园）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州从化城乡自来水有限公司 （从化第二幼儿园）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.4
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.60
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.69
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.33
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州从化城乡自来水有限公司（明珠加压泵站）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州从化城乡自来水有限公司 （明珠加压泵站）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.3
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.18
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.42
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州从化城乡自来水有限公司（麻三村委会）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州从化城乡自来水有限公司 （麻三村委会）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.4
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.73
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.58
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.52
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州从化城乡自来水有限公司（大尖山加压泵站）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州从化城乡自来水有限公司 （大尖山加压泵站）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.3
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.10
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.49
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 从化经济开发区自来水有限公司开发区水厂（自来水公司）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 从化经济开发区自来水有限公司开发区水厂（自来水公司）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.4
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.40
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.90
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.49
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州市骏业供水有限公司
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.5
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.92
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.51
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州新泉自来水公司良口水厂（从都国际酒店）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州新泉自来水公司良口水厂 （从都国际酒店）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.2
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.24
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.67
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.96
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州市洪记自来水有限公司
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.6
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.09
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.60
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.14
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州市淼泉自来水有限公司
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.7
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.34
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.02
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.54
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 从化市鳌头自来水有限公司（象新村委对出）
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 从化市鳌头自来水有限公司 （象新村委对出）
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.4
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.74
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.85
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.09
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州市民康供水有限公司
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.4
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 6
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.32
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.73
9 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02且≤0.8 | 0.07
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。

## 广州市浩泉自来水有限公司
广州市从化区供水企业管网水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）提供
序号 | 指标 | 单位 | 限值 | 广州市浩泉自来水有限公司
1 | 浑浊度（散射浊度单位） | NTU | 1 | 0.3
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
5 | 色度 | 度 | 15 | 5
6 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.48
8 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
9 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05且≤4 | 0.61
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。