## 检测结果
检 测 结 果
2023年12月份二次供水水质监测
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
区域 | 编号 | 取样地址 | 取样日期 | 检验 结果 | 供水类型 | 报告编号 | 检验项目 | [8 empty] | 数量(个) | 不合格数(个)
[7 empty] | 浑浊度 | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
标准限值 | [6 empty] | 1NTU | 0.05～2mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3mg/L | 100CFU/mL | 不应检出
从化区 | 1 | 青春名城宏雅园 | 2023-12-05 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300045 | 0.4 | 0.61 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 3 | 未检出 | 5 | 0
| 2 | 青春社区居委会时代幸汇 | 2023-12-05 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300046 | 0.4 | 0.60 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出
| 3 | 河滨北社区居委会岭南首府 | 2023-12-05 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300047 | 0.2 | 0.69 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0193 | 3 | 未检出
| 4 | 太平社区居委会骏逸湖畔花苑 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300048 | 0.3 | 0.08 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0148 | 未检出 | 未检出
| 5 | 太平社区居委会华标荔苑 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2300049 | 0.6 | 0.15 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0286 | 2 | 未检出