## 检测结果
检 测 结 果
2024年2月份二次供水水质监测
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
区域 | 编号 | 取样地址 | 取样日期 | 检验 结果 | 供水类型 | 报告编号 | 检验项目 | [8 empty] | 数量(个) | 不合格数(个)
[7 empty] | 浑浊度 | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
标准限值 | [6 empty] | 1NTU | 0.05～2mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3mg/L | 100CFU/mL | 不应检出
从化区 | 1 | 海塱社区居委会上城湾畔13栋804 | 2024-02-01 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400006 | 0.4 | 0.66 | 7.6 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0
| 2 | 温泉居委方圆明月山溪荔湾里水泵房出水口 | 2024-02-22 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400007 | 0.6 | 0.08 | 6.7 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0171 | 未检出 | 未检出
| 3 | 太平社区居委会骏逸湖畔花苑5栋9楼902房 | 2024-02-23 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400008 | 0.4 | 0.07 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出
| 4 | 太平社区居委会大城云山B2栋8楼802房 | 2024-02-23 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400009 | 0.3 | 0.19 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0157 | 4 | 未检出
| 5 | 太平社区居委会叠翠轩B栋15楼1501房 | 2024-02-23 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400010 | 0.6 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.112 | 38 | 未检出