附件

2017年广州市安全用计量器具产品质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东德力喜电子科技有限公司 | 便携式甲烷检测报警仪 | ---- | JCB4 | 201709 | 合格 | ---- |  |