附件

2017年广州市低压电器产品质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市埃比斯开关制造有限公司 | 小型断路器 | BILI | BCD63 | 2017-03 | 合格 | ---- |  |
| 2 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 小型断路器 | BYE | BYEM6-63 | 2017-11-01 | 合格 | ---- |  |
| 3 | 广东南洋电器有限公司 | 高分断小型断路器 | CGNY | NC65 | 2017-10-14 | 合格 | ---- |  |
| 4 | 广东珠江电气有限公司 | 小型断路器 | 图形商标 | DZ47-63 | 2017-09-18 | 合格 | ---- |  |
| 5 | 广东施杰特电气有限公司 | 剩余电流动作断路器 | Snaider | DZ47LE-50 | 2017-07-15 | 合格 | ---- |  |
| 6 | 广东施杰特电气有限公司 | 小型断路器 | Snaider | DZ47-63 | 2017-05-10 | 合格 | ---- |  |
| 7 | 广东梅兰日兰电气有限公司 | 小型断路器 | DINEL | DNB 1-63/S | 2016-12-13 | 合格 | ---- |  |
| 8 | 广州奇胜电器有限公司 | 小型断路器 | ---- | PCB6(GZQS8)-63 | 2017-09-15 | 合格 | ---- |  |
| 9 | 广州奇胜电器有限公司 | 漏电断路器 | ---- | PCB6(GZQS8)L-63 | 2017-09-15 | 合格 | ---- |  |
| 10 | 广东珠之江开关有限公司 | 小型断路器 | FSZJ | DZ47-63 | 2017-10-29 | 合格 | ---- |  |
| 11 | 广州番禺旭东阪田电子有限公司 | KD-LS(漏电开关) | ---- | KD-LS223G | 2017-09-06 | 合格 | ---- |  |