行政处罚决定书

广州从化太平兴富农副产品综合批发市场有限公司：

经查，根据从化区环境监理二所于2017年3月18日对你单位废水外排口采样监测显示，你单位排放废水中的氨氮：78.9 mg/L、化学需氧量：95.7mg/L超过广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（氨氮：10 mg/L；化学需氧量：90mg/L）。

以上事实有从化区环境监理二所监测报告、现场检查笔录、现场检查照片、询问笔录等证据为凭。

我局于2017年4月20日以《行政处罚事先告知书》（从环罚告[2017]7号）告知你单位陈述申辩权。你单位于2017年4月27日提交陈述申辩书。经复核，你单位提交的陈述申辩意见不影响对违法事实的认定。现本案经我局审查结束。

你的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令你单位在收到本决定书之日起限期7日内完成治理，并作出如下行政处罚：

处罚款21795.1元（大写：贰万壹仟柒捌玖拾伍元壹角）

限你单位于接到本决定书之日起十五日内到我局执法监察大队收费室将上述罚款缴入非税收入系统。逾期不缴纳罚款的，我局将按每日罚款数额的3%加处罚款。

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向广州市环境保护局或者向广州市从化区人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系人：梁兰芬、吴尔璠

电话：020-62163095

地址：广州市从化区江埔街环市东路826号2至5楼

邮政编码：510900

广州市从化区环境保护局

2017年5月2日

抄送：局执法监察大队。